|  | 计划备案单编号：J22021064-0979 |
| --- | --- |
| 武汉市政府采购项目 |  |
| 盘龙城遗址博物院安全技术防范系统 |  |
| 招标文件 |  |
| 项目编号：HBT-17222033-220658 |  |
| （货物类电子标） |  |
| 采 购 人：盘龙城遗址博物院 |  |
| 采购代理机构：湖北省招标股份有限公司 |  |
| 办公地址：武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五层 |  |

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

一、一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。投标人参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构（市民之家四楼大厅办理点）办理 CA 数字证书和电子签章。

二、投标人应依法妥善保管和使用CA数字证书（账号密码）、电子签章，依《中华人民共和国电子签名法》，本项目使用CA数字证书（投标人的账号密码）、电子签章等形成的数据电文、电子签名等内容，将被视为具备法律效力且得到了投标人确认。

三、投标人应于投标截止前上传电子投标文件，同时投标人应充分考虑上传电子投标文件时的不可预见因素。 投标文件未在投标截止时间前完成上传的， 视为逾期送达， 采购人 （武汉市政府采购电子交易系统（分散采购））将拒收。

四、投标人应按照武汉市政府采购电子交易系统(分散采购）客户端的要求，对客户端中每一项要求上传对应的证明文件或投标内容。如未按照客户端要求对应上传的，采购人或采购代理机构、评标委员会可视为其未提供该项的证明文件或投标内容。

目   录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

投标人须知（正文）	9

一、 总则	9

1.1 项目概况	9

1.2 资金来源和落实情况	9

1.3 交货期、质保期及付款方式	9

1.4 投标人资格要求	9

1.5 费用承担	9

1.6 保密	9

1.7 语言文字	10

1.8 计量单位	10

1.9 踏勘现场	10

1.10 投标预备会	10

1.11 中标后分包	10

1.12 政府采购政策	10

二、 招标文件	11

2.1 招标文件的组成	11

2.2 招标文件的澄清或者修改	12

三、 投标文件	12

3.1 投标文件的组成	12

3.2 投标报价	12

3.3 投标有效期	13

3.4 投标保证金	13

3.5 备选投标方案	13

3.6 投标文件的编制	13

四、 投标	13

4.1 投标文件的签署	13

4.2 投标文件的递交	14

4.3 投标文件的修改与撤回	14

五、 开标	14

5.1 开标时间和地点	14

5.2 开标程序	14

5.3开标异议与回避申请	15

5.4 开标特殊情况的处置	15

六、 评标	15

6.1 评标委员会	15

6.2 评标原则	15

6.3 评标	15

七、 定标	16

7.1 确定中标人	16

7.2 中标结果公告	16

7.3 中标通知	16

八、 质疑和投诉	16

8.1质疑	16

8.2质疑回复	17

8.3投诉	17

九、 合同授予	17

9.1履约担保	17

9.2 签订合同	17

十、 招标代理服务费	18

10.1收取方式和标准	18

10.2收取时间	18

十一、 无效投标和废标	18

11.1 无效投标	18

11.2 废标	18

十二、 纪律和监督	18

12.1 对采购人和采购代理机构的纪律要求	18

12.2 对投标人的纪律要求	19

12.3 对评标委员会成员的纪律要求	19

十三、 需要补充的其他内容	19

第三章 项目采购需求	20

一、项目采购目标	20

二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点	20

三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求	24

四、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范	34

五、采购标的需满足的数量、质量、安全、技术规格、物理特性等要求	34

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求	35

七、采购标的的验收标准	35

八、采购标的的其他技术、服务等要求	36

第四章 评标方法、步骤及标准	37

一、评标方法	37

二、评标步骤	37

（一）投标文件初审	37

（二）澄清有关问题	37

（三）投标报价修正（如有）	37

（四）比较与评价	38

（五）推荐中标候选人名单	38

附表1：资格审查表	39

附表2：符合性检查表	41

附表3：评分标准	42

第五章 合同主要条款	44

第六章 投标文件格式	50

一、投标函及附件	56

（一）投标函	56

（二）法定代表人身份证明	58

（三）法定代表人授权书	59

二、报价文件	60

（一）开标一览表	60

（二）投标分项报价表	61

（三）报价说明（如果有）	62

三、商务文件	63

（一）投标人基本情况表	63

（二）资格证明文件	64

（三）所投产品其他证明材料	65

（四）关于资格条件的有关承诺及声明	66

（五）中小企业声明函	67

（六）监狱企业证明文件	68

（七）残疾人福利性单位声明函	69

（八）业绩情况一览表	70

（九）信誉、信用等证明文件	71

（十）商务偏离表	73

（十一）其它	74

四、技术文件	75

（一）货物/设备技术规格书	75

（二）技术规格偏离表	76

（三）产品检验报告（如需要）	78

（四）节能环保产品清单及证明材料	79

（五）供货计划	80

（六）调试验收方案	81

（七）售后服务方案	82

（八）其它	83

附件：关于印发中小企业划型标准规定的通知	84

# 投标邀请

项目概况

盘龙城遗址博物院安全技术防范系统招标项目的潜在投标人应在网上（获取服务电话：4006398178）获取招标文件，并于2022年03月29日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：HBT-17222033-220658

2.采购计划备案号：J22021064-0979

3.项目名称：盘龙城遗址博物院安全技术防范系统

4.采购方式：公开招标

5.预算金额（万元）：170.563

6.最高限价（万元）：170.563

7.采购需求：详见附件。投标人的投标报价超过该项目采购预算金额或最高限价的，其投标报价无效。

8.合同履行期限：签订合同后90日内完成供货、安装、调试到位。

9.本项目（是/否）接受联合体投标：否

10.是否可采购进口产品：否

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.落实政府采购政策需满足的资格要求：  /   。

6.本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

1.时间：2022年03月08日至2022年03月14日，每天上午8:30至11:30，下午13:30至17:00（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：网上获取，获取服务联系电话：4006398178

3.方式：投标人获取招标文件可通过登录武汉市政府采购电子交易系统(分散采购）（http://fscg.whszfcg.com:9090）直接获取，流程如下：

（1）未注册账号的投标人，请先完成系统账号注册，经审核通过后再办理 CA 数字证书及电子签章。方式为：打开武汉市政府采购电子交易系统(分散采购）首页，点击“投标人注册”进入网上信息注册填写。投标人注册时应诚信、客观、真实和准确地填写相关信息，不得弄虚作假或假冒他人名义。否则，一经发现，将按国家有关规定进行处理，由此产生的后果由投标人自行承担。注册信息审核通过后可进行 CA 数字证书及电子签章办理（办理流程可在武汉市政府采购电子交易系统(分散采购）首页-下载中心，下载《武汉市政府采购电子交易系统(分散采购）CA 数字证书及电子签章办理流程》、《投标人一次性告知书》）。

（2）已有账号但未办理 CA 数字证书及电子签章的投标人。登录武汉市政府采购电子交易系统(分散采购），明确所参与项目标段，可在招标文件获取期限内直接下载招标文件。（注：未办理 CA 数字证书及电子签章无法网上投标。请潜在投标人及时前往武汉市民之家四楼大厅窗口办理，否则产生的后果由投标人自行承担。）

4.售价（元）： 0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 开始时间：2022年03月29日14点00分（北京时间）

2. 截止时间：2022年03月29日 14点30分（北京时间）

3. 地点：网上（本项目将在武汉市政府采购电子交易系统(分散采购）进行投标文件解密，投标人无需到开标现场)

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标人无需提交纸质投标文件，需于截止时间前在武汉市政府采购电子交易系统上传电子投标文件一份；投标过程中如遇系统操作问题可咨询4006398178；

2.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目需落实的节能环保、中小微型企业扶持（含支持监狱企业发展、促进残疾人就业）等相关政府采购政策详见招标文件。

3.采购代理机构银行资料：

户    名：湖北省招标股份有限公司

开 户 行：招商银行水果湖支行

行    号：308521015186

账    号：12790 54338 10603

七、合同信用融资

1. 相关政策：关于印发《武汉市政府采购合同线上信用融资业务实施意见(试行)》的通知

2. 融资产品：市级政府采购合同信用融资

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名   称：盘龙城遗址博物院

地   址：武汉市黄陂盘龙城经济开发区盘龙大道1号

联系方式：027-61915887

2.采购代理机构信息

名   称：湖北省招标股份有限公司

地   址：武汉市武昌区中北路108号兴业银行大厦五层

联系方式：027-83763018

3.项目联系方式

项目联系人：张懿、贺娅娜、田翠

电   话：027-83763018

湖北省招标股份有限公司

2022年03月07日

# 投标人须知

## 投标人须知前附表

投标人应仔细阅读本招标文件的第二章“投标人须知”，下面所列资料是对“投标人须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 条款名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 盘龙城遗址博物院 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 湖北省招标股份有限公司 |
| 1.1.4 | 监督管理部门 | 武汉市政府采购监督管理办公室 |
| 1.1.5 | 项目名称 | 盘龙城遗址博物院安全技术防范系统 |
| 1.1.6 | 项目地点 | 盘龙城遗址博物院，采购人指定地点 |
| 1.1.7 | 项目内容 | 详见第三章《项目采购需求》 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政性资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 交货期 | 详见第三章《项目采购需求》 |
| 1.3.2 | 质保期 | 详见第三章《项目采购需求》 |
| 1.3.3 | 付款方式 | （1）本项目签订合同后支付合同金额的30%； （2）主要设备到场，由采购人和监理方确认后，支付合同金额的30%； （3）项目安装调试完毕进入试运行一个月内支付合同金额的20%； （4）项目验收完成后付至合同金额的10%； （5）审计完成后付至结算价款的97%； （6）余款3%作为质量保证金,缺陷责任期满无质量问题无息返还。 |
| 1.4.1 | 申请人资格要求 （实质性要求） | 1.具体要求详见第一章《投标邀请》第二条“申请人资格要求”。 2.须提供的证明文件详见第四章《评标方法、步骤及标准》中的《资格审查表》。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 （实质性要求） | √不接受 □接受，应满足下列要求： 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.11 | 中标后分包 | √不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 分包人资质要求： |
| 1.12 | 是否接受进口产品 （实质性要求） | □接 受 √不接受 |
|  | 支持中小企业政策 | □本项目专门面向中小企业采购 □本项目第 / 项目包专门面向中小企业采购 √本项目属于非预留份额的采购项目或者采购包，对于小微企业评审时价格扣除比例按以下规定执行： 依据财政部 工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）的规定，对参加政府采购活动的小型和微型企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；中小企业应当提供《中小企业声明函》（见附件），否则在评审时不享受上述评审优惠。 根据工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。 依据财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 依据财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合该通知规定条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件）。 满足本招标文件第1.4.2条的规定且接受大中型企业与小微企业组成联合体，或者满足本招标文件第1.11条的规定且允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予2%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 投标人应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
|  | 采购节能产品政策 | 采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中“政府强制采购产品”，但投标人提供的产品为非“政府强制采购产品”，将视为无效投标。（实质性条款） 备注：若投标人提供的产品为“政府强制采购产品”，评审时不予价格扣除。 |
|  |  | 投标人提供的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中非“政府强制采购产品”的，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  | 采购环保产品政策 | 投标人提供的产品如属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，给予该项产品价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 3.2.4 | 采购预算价格 | 本项目采购预算详见第一章《投标邀请》。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 （实质性要求） | 投标截止日期后 90 日历日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 本项目不收投标保证金。 |
| 3.5.1 | 是否允许递交备选投标方案 （实质性要求） | √不允许 □允许 |
| 4.1.1 | 投标文件的格式 （实质性要求） | 本次采购项目投标文件需提供武汉市政府采购电子交易系统电子投标文件。未按要求提供规定格式投标文件的，将作无效投标处理。 |
| 4.1.2 | 投标文件的盖章与签字 （实质性要求） | 投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。投标文件封面中投标人落款处需填写联合体所有组成成员单位的名称，投标文件封面仅由联合体牵头人盖单位电子印章即可，联合体协议书应由联合体各方盖单位章后将扫描件编入投标文件。 |
| 4.2 | 投标文件的提交 （实质性要求） | 投标人应当在投标邀请规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“武汉市政府采购电子交易系统(分散采购）”，选择所投包号将加密的电子投标文件上传。 投标人完成投标文件上传后，“武汉市政府采购电子交易系统(分散采购）”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“武汉市政府采购电子交易系统”）将拒收。 |
| 4.2.4 | 是否需要提交纸质投标文件 | 不需要，只需递交电子文件 |
| 5.1.1 | 开标时间和地点 | 详见第一章《投标邀请》 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，评审专家不得少于成员总数的2/3，从政府采购专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 推荐中标候选人 | 中标候选人数量 3 家 |
| 7.1.1 | 定标原则 | 采购人按评审报告中推荐的中标候选人排序确定中标人。 |
| 7.2.2 | 中标结果公告 | 公告媒介： 湖北政府采购网（网址：http://www.ccgp-hubei.gov.cn/） 武汉政府采购信息发布系统（网址：http://27.17.40.162:8000） 公告期限： 1个工作日 |
| 7.3.2 | 中标通知书领取 | 中标结果公告发布后，中标人即可前往采购代理机构处领取中标通知书，并于30日内按照招标文件要求和投标文件承诺与采购人签订政府采购合同。 |
| 8.1.1 | 质疑期 | 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。我公司受理项目质疑部门为技术部，联系人：刘刚，联系电话：027-87816246。 |
| 8.2.1 | 质疑回复 | 采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。 |
| 9.1.1 | 履约担保 | 本项目不需要提交履约担保。 |
| 10.1.1 | 招标代理服务费收取方式和标准 | 根据采购人和采购代理机构签署的委托代理协议书约定： 1）招标代理服务费：√由中标人支付 □由采购人支付 2）支付标准：参照国家计委计价格[2002]1980号文和发改办[2003]857号文规定的标准，不足6000元的按6000元支付。 3）支付时间：招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时，向代理机构支付。 4）支付方式：银行转账等非现金方式支付。 5）银行账户信息 户 名：湖北省招标股份有限公司 开 户 行：招商银行水果湖支行 行 号：308521015186 账 号：12790 54338 10603 6）其他事项：中标人交纳采购代理服务费时需携带以下开票资料：①开票单位名称；②纳税人识别号（或统一社会信用代码）；③营业执照或税务登记证地址；④单位联系电话；⑤开户行及账号。 |
| 10.2.1 | 招标代理服务费收讫时限 | 领取中标通知书当天 |
| 其他要求 | 信用承诺 | 根据《市财政局关于政府采购投标人实行信用承诺登记制度的通知》（武财采〔2019〕344号）和《市财政局关于进一步做好政府采购工作有关事项的通知》（武财采〔2020〕894号）的规定，投标人需签订盖章的《武汉市政府采购投标人信用承诺书》，格式详见本招标文件第六章《投标文件格式》9-2。 |
| / | 信用融资 | 为缓解中小企业融资困难、助力中小企业健康发展，政府采购中标（成交）投标人可根据自身经营情况自行决定是否融资，自愿选择试点金融机构、融资方式。具体政策要求可登录武汉政府采购信息发布系统（http://27.17.40.162：8000）查看《关于印发<武汉市政府采购合同线上信用融资业务实施意见（试行）>的通知》（武银营[2019]55号）。相关金融机构融资方案，投标人可登录武汉政府采购信息发布系统的“合同信用融资”板块查询。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1）除本招标文件另有规定外，招标文件中出现的类似于“近三年”或“前三年”、“近五年”或“前五年”均指递交投标文件时间以前3年或前5年，以此类推。如：递交投标文件时间为2019年3月1日，则“近三年”是指2016年3月1日至2019年3月1日。 2）本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不足”，不包括本数。 3）投标人须知前附表中，“√”代表选中，“□”代表未选中。 |  |  |

注：如有投标人须知正文条款与投标须知前附表不一致的，以投标须知前附表为准。

## 投标人须知（正文）

## 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，制定本招标文件。

1.1.2采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4监督管理部门：见投标人须知前附表。

1.1.5项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.6项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.7项目内容：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 交货期、质保期及付款方式

1.3.1 交 货 期：见投标人须知前附表。

1.3.2质 保 期：见投标人须知前附表。

1.3.3付款方式：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；

### 1.5 费用承担

1.5.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

### 1.6 保密

1.6.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

1.7.1招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

1.8.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人和采购代理机构的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人和采购代理机构不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

### 1.11 中标后分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当提供分包人名称及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并提供分包人名称及其相应资料。

### 1.12 政府采购政策

1.12.1 除非《投标人须知前附表》中有特殊规定，本项目所采购的货物应当为中华人民共和国境内提供。

1.12.2为促进中小企业发展，依据财政部、工业和信息化部《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）、财政部 司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、财政部 民政部 中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），本项目投标人如符合上述文件规定的，需提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》，评审时将对投标人报价给予一定比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体扣除比例详见《投标人须知前附表》。

中小企业划型标准详见附件：工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）。

1.12.3 根据《财政部 国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库［2004］185号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，投标人所投产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清单范围的，投标人必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并进行单独分项报价。属于政府强制采购产品的，已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除。属于优先采购范围的，按照《投标人须知前附表》中相关规定，对该项产品的价格给予一定比例的扣除，具体扣除比例详见《投标人须知前附表》。

1.12.4上述政府采购政策优惠须经评标委员会评审后执行，未提供单独分项报价或未提供有效证明材料的不给予价格扣除。

## 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括下列文件及根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改。

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

投标人须知

第三章 项目采购需求

第四章 评标方法、步骤及标准

第五章 合同主要条款

第六章 投标文件格式

2.1.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如发现缺页或附件不全，应在获得招标文件1日内向采购代理机构提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

2.1.3投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在收到招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。本处所称“质疑”是指投标人或者其他利害关系人认为招标文件的内容违反法律、行政法规的强制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响投标人投标而向采购代理机构提出的质疑。质疑与答复应采取书面形式。

2.1.4采购代理机构对质疑的答复构成对招标文件澄清或者修改的，采购代理机构应当按照第2.2款规定办理。

2.1.5投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。评标委员会将否决未对招标文件做出实质性响应的投标文件。

### 2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.2.2 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将在投标截止时间至少 15 日前，通过“武汉市政府采购电子交易系统”以数据电文通知及网上公告公布的形式告知所有获取招标文件的潜在投标人；如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，并且澄清内容影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构将相应延长投标截止时间，并通过“武汉市政府采购电子交易系统（分散采购）”以数据电文通知及网上公告公布的形式告知所有领取招标文件的潜在投标人。

2.2.3 招标文件的澄清或者修改将在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并对潜在投标人具有约束力。投标人应实时关注“武汉市政府采购电子交易系统（分散采购）”上发出的修改通知，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

## 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标函及附件

3.1.2 报价文件

3.1.3 商务文件

3.1.4 技术文件

### 3.2 投标报价

3.2.1投标人的投标报价应包含完成本项目的全部费用，包括但不限于货物的设计、制造、采购、运输、保险、装卸、仓储、保管、安装指导、检测、调试、验收、售后服务、利润和税金等费用。投标人对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险。

3.2.2本项目投标单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人应充分考虑合同履行期间各类材料、配件和人工的市场风险和国家政策性调整风险系数，并计入投标报价。除合同约定的情况外，投标人不得以任何理由在合同执行期间要求予以价格调整。

3.2.3投标人应在报价表上注明拟提供货物的单价和总价。每种货物只允许有一个报价，以可调整的价格或可选择的价格提交的投标文件将不予接受。

3.2.4投标报价不得超过投标人须知前附表中规定的采购预算价格，否则评标委员会将否决其投标。（实质性要求）

### 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担法律和招标文件规定的责任。

3.3.3需要延长投标有效期的，采购代理机构将以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

### 3.4 投标保证金

3.4.1本项目不收投标保证金。

### 3.5 备选投标方案

3.5.1本项目是否允许递交备选投标方案详见《投标人须知前附表》的规定。

3.5.1.1 本项目不允许投标人递交备选投标方案的，若在投标文件中递交了备选方案，其投标文件将被视为无效文件。

3.5.1.2本项目允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标人应当在投标截止时间前，下载“武汉市政府采购电子交易系统客户端”，并使用CA 数字证书登录，选择所投包号进行投标。

3.6.2 投标人应按照客户端的要求上传相应的投标内容，合成投标文件，并通过 CA 加密投标文件。未加密的电子投标文件的，采购人（“武汉市政府采购电子交易系统”（分散采购））将拒收并提示，由此产生的后果及责任由投标人自行承担。

3.6.3 如招标文件有分包要求，投标人对招标文件中多个包进行投标的，其电子投标文件的编制应按每包要求分别上传。

3.6.4 投标人完成投标文件上传后，“武汉市政府采购电子交易系统”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“武汉市政府采购电子交易系统”）将拒收。

## 投标

### 4.1 投标文件的签署

4.1.1 本次采购项目投标文件需提供武汉市政府采购电子交易系统电子投标文件。未按要求提供规定格式投标文件的，将作无效投标处理。

4.1.2 投标文件格式文件要求“盖单位章”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章；要求“签字”的地方，投标人应使用 CA 数字证书加盖法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定在要求“盖单位章”的地方加盖联合体牵头人单位电子印章；在要求“签字”的地方加盖联合体牵头人法定代表人的个人电子印章或电子签名章。投标文件封面中投标人落款处需填写联合体所有组成成员单位的名称，投标文件封面仅由联合体牵头人盖单位电子印章即可，联合体协议书应由联合体各方盖单位章后将扫描件编入投标文件。

4.1.3 武汉市政府采购电子交易系统支持投标文件一键签章功能，投标人使用一键签章功能即代表投标人认可投标文件所有盖章页面当前页的内容。

4.1.4 投标人应按照武汉市政府采购电子交易系统客户端的要求，对客户端中每一项要求上传对应的证明文件或投标内容。如未按照客户端要求对应上传的，采购代理机构、评标委员会可视为其未提供该项的证明文件或投标内容。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录“武汉市政府采购电子交易系统(分散采购）”，选择所投包号将加密的电子投标文件上传。

4.2.2 投标人完成投标文件上传后，“武汉市政府采购电子交易系统(分散采购）”即时向投标人发出电子签收凭证，递交时间以电子签收凭证载明的传输完成时间为准。

4.2.3 投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，投标文件未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，采购人（“武汉市政府采购电子交易系统”）将拒收。

4.2.4 如该项目需递交纸质文件，纸质文件相关要求见投标人须知前附表。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，投标人撤回投标文件的，在“武汉市政府采购电子交易系统”直接进行撤回操作，所有操作系统将会进行记录。

4.3.2 投标有效期内投标人不得撤销其投标文件。

4.3.3 投标人所递交的投标文件无论中标与否不予退还。

## 开标

### 5.1 开标时间和地点

5.1.1本项目将按前须知前附表规定的开标时间，通过互联网在线开标；投标人可在能够保证设施设备可靠、互联网畅通的任意地点，通过互联网在线参加开标，并实时在线关注开标情况；投标人无需参加现场开标。

### 5.2 开标程序

5.2.1采购代理机构按下列程序进行开标：

（1）采购机构通过短信验证的方式在投标截止时间后解密投标文件；

（2）读取已解密的投标文件的内容；

（3）投标人代表对生成的开标记录进行在线确认；

（4）开标结束。

### 5.3开标异议与回避申请

5.3.1 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构将及时处理投标人代表提出的询问或者回避申请。如投标人对采购人、采购代理机构的回复不满意，可以在开标结束后 1 小时内通过武汉市政府采购电子交易系统提出。

5.3.2 如投标人对开标过程和开标记录有疑义且未得到解答，可以在开标结束后 1 小时内通过武汉市政府采购电子交易系统提出疑义。否则系统将自动视为投标人确认。

### 5.4 开标特殊情况的处置

5.4.1因“武汉市政府采购电子交易系统”系统故障导致无法正常开标的，采购代理机构将暂停开标，待系统恢复正常后继续开标。

“武汉市政府采购电子交易系统”系统故障是指下列情形：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电、断网事故；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

## 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2采购人不得以专家身份参与本项目的评标，采购代理机构工作人员不得参加本项目的评标。

6.1.3 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

### 6.2 评标原则

6.2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第四章“评标方法、步骤及标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标方法、步骤及标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会按投标人须知前附表规定的数量在评标报告中向采购人推荐中标候选人。

## 定标

### 7.1 确定中标人

7.1.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内按照《投标人须知前附表》中规定的中标原则确定中标人。

### 7.2 中标结果公告

7.2.1采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在《投标人须知前附表》中规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为1个工作日。

### 7.3 中标通知

7.3.1采购人和采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将招标结果通知未中标的投标人。

7.3.2 中标结果公告发布后，中标人即可前往采购代理机构处领取中标通知书，并于30日内按照招标文件要求和投标文件承诺与采购人签订政府采购合同。

## 质疑和投诉

### 8.1质疑

8.1.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。

我公司受理项目质疑部门为技术部，联系人：刘刚，联系电话：027-87816246。

8.1.2投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑书不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项，质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

### 8.2质疑回复

8.2.1采购人或采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.2.2质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑投标人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

### 8.3投诉

8.3.1质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。投标人投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

8.3.2政府采购监督管理部门应当在收到投诉后30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。财政部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

## 合同授予

### 9.1履约担保

9.1.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

9.1.2中标人不能按本章第9.1.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

### 9.2 签订合同

9.2.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同的，采购人将取消其中标资格；给采购人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。

9.2.2 采购人和中标人不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

9.3.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

9.3.4 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 招标代理服务费

### 10.1收取方式和标准

10.1.1采购代理机构按投标人须知前附表规定的方式和标准收取招标代理服务费。

### 10.2收取时间

10.2.1采购代理机构按投标人须知前附表规定的时限收讫招标代理服务费。

## 无效投标和废标

### 11.1 无效投标

11.1.1投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：详见第四章“评标方法、步骤及标准”。

### 11.2 废标

11.2.1出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

## 纪律和监督

### 12.1 对采购人和采购代理机构的纪律要求

12.1.1 采购人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益、社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

12.1.2采购人和采购代理机构不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

12.1.3采购人和采购代理机构工作人员不得接受投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向投标人报销应当由个人承担的费用。

12.1.4 采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定投标人的特定条件，但不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇。

12.1.5 采购人和采购代理机构不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

12.1.6 采购人和采购代理机构不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明。

12.1.7 采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对投标人进行考察等方式改变评审结果。

12.1.8在确定中标人前，采购人或者采购代理机构不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

12.1.9 采购人和采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

### 12.2 对投标人的纪律要求

12.2.1 投标人不得以向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者提供虚假材料以及采取其他不正当手段谋取中标。

12.2.2 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害政府采购活动各当事人的合法权益。

12.2.3 投标人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

### 12.3 对评标委员会成员的纪律要求

12.3.1 评标委员会成员与投标人有利害关系的，必须回避。

12.3.2 评标委员会成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。政府采购评审专家在评审过程中受到非法干预的，应当及时向财政、监察等部门举报。

12.3.3 评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

## 需要补充的其他内容

13.1 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 项目采购需求

- 一、项目采购目标

盘龙城遗址博物院是在遗址公园内建立起来的大型文化服务设施，总建筑面积约1.63万平方米，包括4300平方米的文物陈列区、2000平方米的遗址展示区及其他配套设施。遗址内出土的青铜器、玉器等文物将在新博物院内陈列展出。新馆文物已建立安防系统，包括安防报警系统、数字视频系统，但当前的安防系统无法保障博物馆文物安全，安防硬件设施投入不足，安防设施普遍需要提升。因此需要组建成全方位、全天候、集防盗、防抢、监控于一体的立体安全防范系统，包括电子巡查系统、文物通道部分安防设计、周界入侵报警系统、博物馆安防系统、实体防护设计、防爆安检子系统、客流统计系统等。同时，根据盘龙城遗址博物院监控网络的重要性及较大的网络设备规模设计核心入两层网络架构，便于监控中心的管理。

为满足博物院安全技术防范工程的要求，以高标准建设博物院安防系统，适应博物院安防智能化的发展需求。本次补充建设博物院外周界报警系统、监控系统、声音复核系统，专用通讯对讲系统、电子巡查系统、及优化现有的安防网络架构和监控中心，将历来建设的安防系统数据接入一个中心进行集中管理，来提高安防管理人员的工作效率，同时提升博物院安全保障的功能，为游客提供一个安心、舒适、满意的参观环境。

- 二、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点

1、采购标的的数量

核心产品：枪式摄像机

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络型光纤振动探测器 | 2 | 台 |
| 2 | 防区分割包 | 8 | 台 |
| 3 | 终端盒 | 16 | 台 |
| 4 | 辅助安装工具包 | 16 | 套 |
| 5 | 光缆转接箱 | 2 | 套 |
| 6 | 专用定制跳线 | 2 | 套 |
| 7 | 振动传感光缆 | 5700 | 米 |
| 8 | 通讯光缆 | 2000 | 米 |
| 9 | 隔栅、辅材、其他 | 1000 | 米 |
| 10 | 光纤熔接点 | 256 | 芯 |
| 11 | 配管 | 100 | 米 |
| 12 | 配管 | 100 | 米 |
| 13 | 网线 | 300 | 米 |
| 14 | 配线 | 300 | 米 |
| 15 | 维修手井 | 16 | 个 |
| 16 | 地沟开挖 | 114 | m3 |
| 17 | 客流统计摄像机 | 8 | 台 |
| 18 | 人脸识别摄像机 | 2 | 台 |
| 19 | 热成像智能人体测温双目筒机 | 2 | 台 |
| 20 | 测温黑体 | 2 | 台 |
| 21 | 2盘位智能疫情防控一体机 | 1 | 台 |
| 22 | 固定三脚架 | 2 | 个 |
| 23 | 测温专用存储 | 1 | 块 |
| 24 | 32寸液晶监视器 | 1 | 台 |
| 25 | 监视器底座支架 | 1 | 个 |
| 26 | 配管 | 50 | 米 |
| 27 | 网线 | 300 | 米 |
| 28 | 配线 | 100 | 米 |
| 29 | 拾音器 | 37 | 个 |
| 30 | 拾音器电源 | 37 | 个 |
| 31 | 配管 | 296 | 米 |
| 32 | 音频线 | 296 | 米 |
| 33 | 接线盒 | 37 | 个 |
| 34 | 可视对主机 | 1 | 套 |
| 35 | 可视对讲分机 | 23 | 套 |
| 36 | 开关电源 | 23 | 台 |
| 37 | 地址盒 | 1 | 套 |
| 38 | 配管 | 1000 | m |
| 39 | 网线 | 1380 | 米 |
| 40 | 配线 | 1380 | 米 |
| 41 | 接线盒 | 23 | 个 |
| 42 | 智能巡查平台 | 1 | 台 |
| 43 | 手持巡查终端 | 3 | 台 |
| 44 | 智能巡查监管终端 | 1 | 套 |
| 45 | 巡查点标签卡 | 77 | 张 |
| 46 | SIM卡流量卡 | 3 | 张 |
| 47 | 智能巡查平台服务器 | 1 | 台 |
| 48 | 流媒体服务器 | 1 | 台 |
| 49 | 视频服务转码服务器 | 1 | 台 |
| 50 | 可视对讲系统 | 1 | 套 |
| 51 | 电子巡查子系统 | 1 | 套 |
| 52 | 交换机 | 2 | 台 |
| 53 | 室外摄像机立杆 | 15 | 根 |
| 54 | 室外摄像机立杆基础 | 15 | 个 |
| 55 | 室外摄像机立杆不锈钢设备箱 | 15 | 个 |
| 56 | 设备箱附件 | 15 | 套 |
| 57 | 室外汇聚箱 | 2 | 套 |
| 58 | 接闪器 | 15 | 个 |
| 59 | 室外摄像机立杆引下线 | 200 | 米 |
| 60 | 避雷器 | 17 | 组 |
| 61 | 防雷器 | 37 | 个 |
| 62 | 降阻剂 | 10 | 袋 |
| 63 | 光缆 | 3900 | 米 |
| 64 | 光纤终端盒 | 2 | 个 |
| 65 | 光纤配线架 | 4 | 个 |
| 66 | 光纤耦合器 | 16 | 个 |
| 67 | 光纤尾纤 | 16 | 根 |
| 68 | 光纤尾纤 | 120 | 根 |
| 69 | 光纤跳线 | 30 | 对 |
| 70 | 光纤熔接 | 152 | 芯 |
| 71 | 光纤收发器 | 15 | 套 |
| 72 | 网线 | 300 | 米 |
| 73 | RJ45接头 | 1 | 盒 |
| 74 | 配管 | 1000 | 米 |
| 75 | 配线 | 1300 | m |
| 76 | 配线 | 2700 | 米 |
| 77 | 维修手井 | 17 | 个 |
| 78 | 地沟开挖 | 102 | m3 |
| 79 | 交换机 | 4 | 台 |
| 80 | 室外不锈钢设备箱 | 4 | 个 |
| 81 | 设备箱附件 | 4 | 套 |
| 82 | 光缆 | 2000 | 米 |
| 83 | 光纤终端盒 | 4 | 个 |
| 84 | 光纤尾纤 | 32 | 根 |
| 85 | 光纤跳线 | 4 | 对 |
| 86 | 光纤熔接 | 32 | 芯 |
| 87 | 网线 | 300 | 米 |
| 88 | RJ45接头 | 1 | 盒 |
| 89 | 配管 | 2000 | 米 |
| 90 | 配线 | 1000 | 米 |
| 91 | 光缆 | 1800 | 米 |
| 92 | 交换机 | 2 | 台 |
| 93 | 交换机光模块 | 2 | 个 |
| 94 | RJ45跳线 | 5 | 根 |
| 95 | 光纤终端盒 | 2 | 个 |
| 96 | 光纤跳线 | 2 | 对 |
| 97 | 光纤尾纤 | 8 | 根 |
| 98 | 光纤熔接 | 8 | 芯 |
| 99 | 地沟开挖 | 216 | m3 |
| 100 | 拆除摄像机 | 33 | 台 |
| 101 | 枪式摄像机 | 33 | 台 |
| 102 | 摄像机支架 | 33 | 台 |
| 103 | 网线 | 1650 | 米 |
| 104 | 配管 | 495 | 米 |
| 105 | 安防子系统接入改造 | 33 | 路 |
| 106 | 安防子系统接入改造 | 50 | 路 |
| 107 | 交换机光模块 | 2 | 个 |
| 108 | 光纤跳线 | 1 | 对 |
| 109 | 安防子系统接入改造 | 100 | 路 |
| 110 | 安防子系统接入改造 | 100 | 路 |
| 111 | 安防子系统接入改造 | 1 | 项 |
| 112 | 交换机光模块 | 2 | 个 |
| 113 | 光纤跳线 | 1 | 对 |
| 114 | 安防子系统接入改造 | 116 | 路 |
| 115 | 安防子系统接入改造 | 100 | 路 |
| 116 | 安防子系统接入改造 | 77 | 路 |
| 117 | 安防子系统接入改造 | 1 | 项 |

备注：1）投标报价超过该包采购预算金额或最高限价的，该包作无效投标处理。

2）多家投标人提供的核心产品品牌相同的，认定办法详见“《第四章评标方法、步骤及标准》（五）推荐中标候选人名单”。

2、采购项目交付时间：签订合同后90日内完成供货、安装、调试到位。

3、采购项目交付地点：送至采购人指定地点。

- 三、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络型光纤振动探测器 | 2 | 台 | 1、支持软件进行管理，支持电子地图功能、视频联动、记录查询管理等功能； |
|  |  |  |  | 2、支持网络调试软件，根据IP地址搜索设备，并修改参数信息； |
|  |  |  |  | 3、支持通过网络调试软件调节在局域网内设备的灵敏度； |
|  |  |  |  | 4、支持通过网络，实现远程监控、调试、维护； |
|  |  |  |  | 5、支持振动探测、断纤、防拆等多种报警方式； |
|  |  |  |  | 6、设备自带 LAN 接口及 IP 地址，基于 TCP/IP 协议，通过网络拓扑，可实现系统防区的拓扑及扩容； |
|  |  |  |  | 7、实时检测设备运行状态、数据，参数设置针对性强，操作简捷； |
|  |  |  |  | 8、设备上电后，设备自动启动工作，无需人工手动操作； |
|  |  |  |  | 9、设备支持独立运行，提供开关量报警输出，常开或常闭可选； |
|  |  |  |  | 10、可通过网络调试软件查看实时振动波形或调取波形参数； |
|  |  |  |  | 11、可设置为手动解除报警或自动解除报警，自动解除报警时间可调； |
|  |  |  |  | 12、光纤接口：≥10路FC法兰接头； |
|  |  |  |  | 13、通讯口：≥2个RJ45 100M网络口； |
|  |  |  |  | 14、报警响应时间：≤3S； |
|  |  |  |  | 15、复位响应：≤1S； |
|  |  |  |  | 16、误报警率：≦2%； |
|  |  |  |  | 17、报警灵敏度：用户可调。 |
|  |  |  |  | 18、提供产品证明资料。 |
| 2 | 防区分割包 | 8 | 台 | 与光纤振动探测器配套，并为同一生产厂商和品牌； |
| 3 | 终端盒 | 16 | 台 | 与光纤振动探测器配套，并为同一生产厂商和品牌； |
| 4 | 辅助安装工具包 | 16 | 套 | 定制； |
| 5 | 光缆转接箱 | 2 | 套 | 12芯FC/APC； |
| 6 | 专用定制跳线 | 2 | 套 | FC/APC-FC/APC； |
| 7 | 振动传感光缆 | 5700 | 米 | 4芯,带铠； |
| 8 | 通讯光缆 | 2000 | 米 | 12芯,带铠； |
| 9 | 隔栅、辅材、其他 | 1000 | 米 | 用于固定振动光缆，地埋； |
| 10 | 光纤熔接点 | 256 | 芯 | 定制； |
| 11 | 配管 | 100 | 米 | KBG20； |
| 12 | 配管 | 100 | 米 | PVC20； |
| 13 | 网线 | 300 | 米 | UTP6非屏蔽线； |
| 14 | 配线 | 300 | 米 | RVV 3*2.5； |
| 15 | 维修手井 | 16 | 个 | 400*400； |
| 16 | 地沟开挖 | 114 | m3 | 挖沟槽土方950m*1.2m*0.1m； |
| 17 | 客流统计摄像机 | 8 | 台 | 1、≥1/1.8"逐行扫描400万像素图像传感器，焦距范围：2.8～12mm，电动变焦； |
|  |  |  |  | 2、水平中心分辨力检验≥1400TVL； |
|  |  |  |  | 3、最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx，亮度等级≥11级； |
|  |  |  |  | 4、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式； |
|  |  |  |  | 5、支持TF卡热插拔，最大支持≥400GB TF卡，支持五码流技术； |
|  |  |  |  | 6、支持人流统计功能，支持绊线人数统计和区域人数统计； |
|  |  |  |  | 7、支持POE供电； |
|  |  |  |  | 8、▲防暴等级≥IK10； |
|  |  |  |  | 9、启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码秘钥应能够周期性动态变化，变化周期可设置为10分钟至1个月； |
|  |  |  |  | 10、▲支持字符叠加OSD显示功能：字体可设置为不同像素，字体颜色描边、正常、背景、空心可设置，叠加的OSD可以在屏幕中滚动显示。 |
|  |  |  |  | 11、提供产品证明资料。 |
| 18 | 人脸识别摄像机 | 2 | 台 | 1、图像传感器≥1/1.8英寸,像素≥400万cmos； |
|  |  |  |  | 2、镜头8-32mm电动变焦； |
|  |  |  |  | 3、最低照度 ≤ 0.001lux (F1.6，AGC ON，彩色)，0lux(开启红外)； |
|  |  |  |  | 4、宽动态范围：120dB；红外补光距离≥50米； |
|  |  |  |  | 5、最大分辨率≥2688*1520@30FPS； |
|  |  |  |  | 6、支持5种智能模式切换：混行检测、人脸检测、深度周界、人脸比对、人数统计； |
|  |  |  |  | 7、混行检测：支持机动车、非机动车、行人分类检测抓拍； |
|  |  |  |  | 8、人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍及属性提取，并实现人脸、人体关联； |
|  |  |  |  | 9、▲支持人脸检测，可同时实现40张人脸并发检测； |
|  |  |  |  | 10、支持前端人脸识别，16个人脸库，共10K库容；深度周界； |
|  |  |  |  | 11、人脸比对：支持前端人脸识别比对，支持黑名单比对； |
|  |  |  |  | 12、支持抓拍优选，自动筛选出抓拍质量最优的图片； |
|  |  |  |  | 13、供电方式：支持DC12V(-10%,+25%)、AC24V±25%、POE； |
|  |  |  |  | 14、防护等级：≥IP67； |
|  |  |  |  | 15、▲像元尺寸为（3.0±0.1】μm（H）×（3.0±0.1】μm（V）。 |
|  |  |  |  | 16、提供产品证明资料。 |
| 19 | 热成像智能人体测温双目筒机 | 1 | 台 | 1、成像器件≥1/1.8inch； |
|  |  |  |  | 2、编码制式≥400万（2688*1520）最大60帧/秒;； |
|  |  |  |  | 3、最低照度≥0.001lux(F1.6，AGC ON);信噪比:≥55dB;宽动态≥120dB;； |
|  |  |  |  | 4、热成像摄像机：最大图像尺寸≥256*192;编码制式≥720P（1280*720）最大25帧/秒;； |
|  |  |  |  | 5、光谱范围:8μm～14μm;像元尺寸:17μm;噪声等效温差:≤50mk @ f1.0;光圈:F1.1;焦距:3.2mm;； |
|  |  |  |  | 6、调色板:支持≥20种伪彩切换;； |
|  |  |  |  | 7、测温范围:30°C~42°C;测温精度:有黑体：±0.3°C;； |
|  |  |  |  | 8、OSD:支持自定义/时间信息/日期信息/日期+时间信息/网口OSD/图片OSD/滚动OSD;； |
|  |  |  |  | 9、支持隐私遮盖;； |
|  |  |  |  | 10、内置MIC和扬声器, 支持语音对讲;； |
|  |  |  |  | 11、人体测温:支持人体测温功能，OSD显示人体内或体表温度;； |
|  |  |  |  | 12、支持人体测温报警，可设置报警阈值温度;； |
|  |  |  |  | 13、声光警戒:支持声光警戒功能，内置红蓝警戒灯;； |
|  |  |  |  | 14、人脸检测:支持人脸检测，支持戴口罩属性、体温属性，支持未戴口罩告警、体温异常告警;； |
|  |  |  |  | 15、存储:Micro SD，内容≥256GB ;； |
|  |  |  |  | 16、电源:支持PoE+(IEEE802.3af);； |
|  |  |  |  | 17、支持防反接、过压/过流保护、输入短路保护； |
|  |  |  |  | 18、▲当设备触发告警时，可联动声音告警并通过红蓝两种颜色灯光闪烁告警，可对声音报警次数，报警语音、红蓝灯光闪烁时间进行设置。提供公安部权威机构检测报告为证。 |
|  |  |  |  | 19、提供产品证明资料。 |
| 20 | 测温黑体 | 1 | 台 | 与热成像智能人体测温双目筒机配套； |
| 21 | 2盘位智能疫情防控一体机 | 1 | 台 | 1、最大接入带宽≥128Mbps，解码能力≥3×12MP@25,4×4K@30,9×4MP@25, 16×1080p@30； |
|  |  |  |  | 2、支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； |
|  |  |  |  | 3、支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181（2016）)、视图库（GA/T1400)等协议； |
|  |  |  |  | 4、支持智能搜索、智能回放功能，有效提高录像检索与回放效率； |
|  |  |  |  | 5、支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； |
|  |  |  |  | 6、支持人脸识别、人脸VIP、人脸结构化、以脸搜脸，疫情防控（配合热成像测温相机）等功能。 |
| 22 | 固定三脚架 | 1 | 个 | 定制； |
| 23 | 测温专用存储 | 1 | 块 | 不小于2T； |
| 24 | 32寸液晶监视器 | 1 | 台 | 1、显示屏尺寸≥32 inches ，LED背光，点距（mm）≤ 0.364×0.364；分辨率≥1920×1080； |
|  |  |  |  | 2、亮度≥340；对比度≥1200:1；响应时间≤8ms；色彩≥16.7M；可视视角≥178°/178°； |
|  |  |  |  | 3、视频输入：≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口； |
|  |  |  |  | 4、语音输入：≥1个AUDIO IN接口； |
|  |  |  |  | 5、内置扬声器； |
|  |  |  |  | 6、界面支持语言：简体中文。 |
| 25 | 监视器底座支架 | 1 | 个 | 定制； |
| 26 | 配管 | 50 | 米 | KBG20； |
| 27 | 网线 | 300 | 米 | UTP6非屏蔽线； |
| 28 | 配线 | 100 | 米 | RVV 3*2.5； |
| 29 | 拾音器 | 37 | 个 | 1、高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然； |
|  |  |  |  | 2、内置专用音频信号处理器，有效防止语音信号失真及衰减； |
|  |  |  |  | 3、专用电位器，可靠音量调节； |
|  |  |  |  | 4、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护。 |
| 30 | 拾音器电源 | 37 | 个 | 12V/1A； |
| 31 | 配管 | 296 | 米 | KBG20； |
| 32 | 音频线 | 296 | 米 | RVSP-2*1.0； |
| 33 | 接线盒 | 37 | 个 | 86接线盒； |
| 34 | 可视对主机 | 1 | 套 | 1、触摸屏尺寸：≥10.1寸； |
|  |  |  |  | 2、分机报警、对讲状态可由红、蓝色提示； |
|  |  |  |  | 3、支持信息上传到高级别主机； |
|  |  |  |  | 4、支持分机通话转接到系统内的主机； |
|  |  |  |  | 5、支持通话保持； |
|  |  |  |  | 6、支持分机监听、插话； |
|  |  |  |  | 7、支持通话中的插播音频文件； |
|  |  |  |  | 8、支持一键快速切换至全区喊话，结束后可恢复通话； |
|  |  |  |  | 9、支持分机端有喧哗时，可向主机报警； |
|  |  |  |  | 10、支持对所有分机进行全区、分区、定时广播、消防广播； |
|  |  |  |  | 11、支持报警联动； |
|  |  |  |  | 12、支持传输中的数据进行加密； |
|  |  |  |  | 13、22.05kHz≤音频采样≤44.1kHz； |
|  |  |  |  | 14、RJ45接口≥1； |
|  |  |  |  | 15、网络通信速率≥100Mbps。 |
|  |  |  |  | 16、提供产品证明资料。 |
| 35 | 可视对讲分机 | 23 | 套 | 1、支持双向可视对讲； |
|  |  |  |  | 2、外观尺寸≥10.1寸，分辨率≥1280*600； |
|  |  |  |  | 3、支持电容触摸屏，触摸灵敏； |
|  |  |  |  | 4、支持实体按键； |
|  |  |  |  | 5、内置喇叭和话筒； |
|  |  |  |  | 6、内置数字摄像头，像素≥300万； |
|  |  |  |  | 7、支持喧哗报警； |
|  |  |  |  | 8、支持防拆报警； |
|  |  |  |  | 9、支持≥4路报警输入； |
|  |  |  |  | 10、支持≥2路开关量输出； |
|  |  |  |  | 11、RJ45接口≥1； |
|  |  |  |  | 12、支持跨网段。 |
|  |  |  |  | 13、提供产品证明资料。 |
| 36 | 开关电源 | 23 | 台 | 12V； |
| 37 | 地址盒 | 1 | 套 | 选配； |
| 38 | 配管 | 1000 | m | KBG20； |
| 39 | 网线 | 1380 | 米 | UTP6非屏蔽线； |
| 40 | 配线 | 1380 | 米 | RVV 3*2.5； |
| 41 | 接线盒 | 23 | 个 | 86国标； |
| 42 | 智能巡查平台 | 1 | 台 | 1、平台软件具备管理员及操作员管理模式，可对身份进行授权管理能对在线和离线人员进行管理，分配部门和角色，并能控人员操作权限；支持人员信息（包括人员信息、巡检范围、巡检时限）的新增、修改、删除等操作； |
|  |  |  |  | 2、能够实时对巡逻人员在服务端进行查询，且能查看运动轨迹，以点或线的形式在地图上呈现； |
|  |  |  |  | 3、紧急报警后能在地图上查询到人以及时间； |
|  |  |  |  | 4、能每周或每月形成个人或多人的巡检情况统计报表或记录，还可以每个人单独分开； |
|  |  |  |  | 5、在服务端软件上，可以向客户端的个人或多人发送任务指令； |
|  |  |  |  | 6、系统支持事件录入上传功能，并不受数量限制。同时应支持巡检人员通过多功能对讲巡检终端对现场情况进行描述、拍照并上传服务端，便于事件及时处理； |
|  |  |  |  | 7、系统需具有公告查看和回复的功能； |
|  |  |  |  | 8、管理人员通过本系统可对每个隐患事件安排处理人员、制定抢修措施下达给任务接收人，并对该隐患的状态进行即时跟踪； |
|  |  |  |  | 9、巡检系统可将巡视巡检过程中隐患点的实时照片、文字、语音描述等可即时上报至指挥中心。 |
| 43 | 手持巡查终端 | 3 | 台 | 1、防护等级≥IP67； |
|  |  |  |  | 2、▲主屏尺寸≥5.4寸，分辨率≥1080*1920； |
|  |  |  |  | 3、 网络模式支持：4G全网通； ； |
|  |  |  |  | 4、前置摄像头像素：≥500万像素； |
|  |  |  |  | 5、后置摄像头像素：≥1300万像素； |
|  |  |  |  | 6、RAM容量：≥3GB ，ROM容量：32GB； |
|  |  |  |  | 7、支持存储卡：Micro SD卡 支持扩展容量：128GB； |
|  |  |  |  | 8、支持 GPS+北斗； |
|  |  |  |  | 9、符合国家标准：GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010； |
|  |  |  |  | 10、防爆等级:ExibⅡBT4 使用环境温度：-20.0℃≤Ta≤+45℃。 |
|  |  |  |  | 11、提供产品证明资料。 |
| 44 | 智能巡查监管终端 | 1 | 套 | 1、支持实时查看巡查数据及考核绩效信息； |
|  |  |  |  | 2、支持实时统计巡查计划及线路巡查完成进度； |
|  |  |  |  | 3、支持实时查看当前巡查人员位置及巡查轨迹； |
|  |  |  |  | 4、支持实时查看巡查过程中的隐患及缺陷记录； |
|  |  |  |  | 5、支持具有公告查看和回复的功能； |
|  |  |  |  | 6、支持分层查看权限。 |
| 45 | 巡查点标签卡 | 77 | 张 | 支持NFC； |
| 46 | SIM卡流量卡 | 3 | 张 | 纯网络流量不少于 5年； |
| 47 | 智能巡查平台服务器 | 1 | 台 | CPU≥16核2.1G,内存≥16G，硬盘≥2T； |
| 48 | 流媒体服务器 | 1 | 台 | 1、单台媒体服务器支持≥768Mbps码流输入，单台媒体服务器支持1536Mbps码流输出； |
|  |  |  |  | 2、支持音视频单播流的复制分发； |
|  |  |  |  | 3、支持音视频组播流转单播复制分发； |
|  |  |  |  | 4、支持对跨域媒体流进行复制分发； |
|  |  |  |  | 5、支持多样化回放及下载功能，包括即时回放、分段回放、录像切片、录像预览等； |
|  |  |  |  | 6、▲UDP网络下单播和组播支持≥抵抗5%的丢包。提供公安部权威机构检测报告为证； |
|  |  |  |  | 7、支持负载均衡和动态互备； |
|  |  |  |  | 8、支持VPN的部署方式； |
|  |  |  |  | 9、内存≥8GB，硬盘≥1TB； |
|  |  |  |  | 10、网口：标配≥3个GE； |
|  |  |  |  | 11、USB接口：≥4个，≥1个RS232口，≥1个RS232/RS485复用口； |
|  |  |  |  | 12、HDMI接口≥1个。VGA接口≥1个； |
|  |  |  |  | 13、交流电源输入接口：整机支持≥两个电源。 |
|  |  |  |  | 14、提供产品证明资料。 |
| 49 | 视频服务转码服务器 | 1 | 台 | 1、支持非标准码流到国标码流的转换，高码率码流到低码率码流的转换； |
|  |  |  |  | 2、支持丰富的解码功能，支持对H.264、MPEG2、MPEG4、MJPEG等格式的转换； |
|  |  |  |  | 3、支持移动终端的接入网关功能，可实现基于移动终端的视频浏览、录像查看、报警接收与处理功能； |
|  |  |  |  | 4、▲手机接入能力：单机支持≥192个移动终端并发接入，并发支持视频浏览、实况上传、位置上报、用户间通信等移动业务。提供公安部权威机构检测报告为证； |
|  |  |  |  | 5、▲视频转码能力：单机支持≥24路D1的TS流转成D1的PS流转码能力。单机支持≥12路720P的TS流转成720P的PS流转码能力。单机支持≥6路1080P的TS流转成1080P的PS流转码能力。提供公安部权威机构检测报告为证； |
|  |  |  |  | 6、▲输入分辨率支持1080P、720P、D1、CIF，输出分辨率支持1080P、720P、D1、CIF、QCIF。提供公安部权威机构检测报告为证； |
|  |  |  |  | 7、移动资源管理功能：支持移动资源的管理，包括警员，警车和列管车辆。地图上实时定位显示警员、警车、列管车辆，支持过滤显示，历史轨迹显示； |
|  |  |  |  | 8、支持≥16GB内存，≥1TB硬盘； |
|  |  |  |  | 9、网口标配≥GE×3。支持≥1个网口扩展槽位； |
|  |  |  |  | 10、支持≥4个USB口，≥1个RS232口，≥1个RS232/RS485复用口； |
|  |  |  |  | 11、支持≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口； |
|  |  |  |  | 12、整机支持≥两个电源。 |
|  |  |  |  | 13、提供产品证明资料。 |
| 50 | 可视对讲系统 | 1 | 套 | 对接其他厂商可视对讲系统SDK二次开发包； |
| 51 | 电子巡查子系统 | 1 | 套 | 对接其他厂商电子巡查系统SDK二次开发包； |
| 52 | 交换机 | 2 | 台 | 1、交换容量：≥240Gbps； |
|  |  |  |  | 2、包转发率: ≥78Mpps； |
|  |  |  |  | 3、24个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口； |
|  |  |  |  | 4、支持WEB管理； |
|  |  |  |  | 5、支持MSTP； |
|  |  |  |  | 6、1个控制口。 |
|  |  |  |  | 7、提供产品证明资料。 |
| 53 | 室外摄像机立杆 | 15 | 根 | 4M； |
| 54 | 室外摄像机立杆基础 | 15 | 个 | 不小于600*600*800，包含接地装置； |
| 55 | 室外摄像机立杆不锈钢设备箱 | 15 | 个 | 箱体不小于300*400*250； |
| 56 | 设备箱附件 | 15 | 套 | 电源、空开、插座； |
| 57 | 室外汇聚箱 | 2 | 套 | 落地不锈钢不小于800*600*600，电源、空开、插座； |
| 58 | 接闪器 | 15 | 个 | 定制； |
| 59 | 室外摄像机立杆引下线 | 200 | 米 | BV 6； |
| 60 | 避雷器 | 17 | 组 | 导轨式电源避雷器,2P,20K； |
| 61 | 防雷器 | 37 | 个 | 网络RJ45、电源； |
| 62 | 降阻剂 | 10 | 袋 | 降阻剂； |
| 63 | 光缆 | 3900 | 米 | 单模8芯； |
| 64 | 光纤终端盒 | 2 | 个 | LC 8芯； |
| 65 | 光纤配线架 | 4 | 个 | SC 24芯 单模； |
| 66 | 光纤耦合器 | 16 | 个 | LC； |
| 67 | 光纤尾纤 | 16 | 根 | 单模 LC； |
| 68 | 光纤尾纤 | 120 | 根 | 单模 SC； |
| 69 | 光纤跳线 | 30 | 对 | 单模 SC-SC 3M； |
| 70 | 光纤熔接 | 152 | 芯 | 热熔； |
| 71 | 光纤收发器 | 15 | 套 | 一光四电； |
| 72 | 网线 | 300 | 米 | UTP6非屏蔽线； |
| 73 | RJ45接头 | 1 | 盒 | UTP6 非屏蔽 100个； |
| 74 | 配管 | 1000 | 米 | PVC DN20； |
| 75 | 配线 | 1300 | m | RVV-3*6； |
| 76 | 配线 | 2700 | 米 | RVV 3*2.5； |
| 77 | 维修手井 | 17 | 个 | 400*400； |
| 78 | 地沟开挖 | 102 | m3 | 挖沟槽土方不小于850m*0.3m*0.4m； |
| 79 | 交换机 | 4 | 台 | 1、交换容量：≥192Gbps； |
|  |  |  |  | 2、包转发率: ≥30Mpps； |
|  |  |  |  | 3、8个10/100/1000Base-T 及POE供电，2个1000Base-X SFP光口； |
|  |  |  |  | 4、支持WEB管理； |
|  |  |  |  | 5、▲支持MSTP； |
|  |  |  |  | 6、1个控制口。 |
|  |  |  |  | 7、提供产品证明资料。 |
| 80 | 室外不锈钢设备箱 | 4 | 个 | 箱体不小于500*600*250； |
| 81 | 设备箱附件 | 4 | 套 | 电源、空开、插座； |
| 82 | 光缆 | 2000 | 米 | 单模8芯； |
| 83 | 光纤终端盒 | 4 | 个 | LC 8芯； |
| 84 | 光纤尾纤 | 32 | 根 | 单模 LC； |
| 85 | 光纤跳线 | 4 | 对 | 单模 LC-LC 3M； |
| 86 | 光纤熔接 | 32 | 芯 | 定制； |
| 87 | 网线 | 300 | 米 | UTP6非屏蔽线； |
| 88 | RJ45接头 | 1 | 盒 | UTP6 非屏蔽 100个； |
| 89 | 配管 | 2000 | 米 | PVC DN20； |
| 90 | 配线 | 1000 | 米 | RVV 3*2.5； |
| 91 | 光缆 | 1800 | 米 | 单模8芯； |
| 92 | 交换机 | 2 | 台 | 1、交换容量：≥240Gbps； |
|  |  |  |  | 2、包转发率: ≥78Mpps； |
|  |  |  |  | 3、24个10/100/1000Base-T电口+4个1000Base-X SFP光口； |
|  |  |  |  | 4、支持WEB管理； |
|  |  |  |  | 5、支持MSTP； |
|  |  |  |  | 6、1个控制口。 |
|  |  |  |  | 7、提供产品证明资料。 |
| 93 | 交换机光模块 | 2 | 个 | 单模 千兆 SFP； |
| 94 | RJ45跳线 | 5 | 根 | 成品 3M； |
| 95 | 光纤终端盒 | 2 | 个 | 4芯； |
| 96 | 光纤跳线 | 2 | 对 | 单模 LC-LC 3M； |
| 97 | 光纤尾纤 | 8 | 根 | 单模 SC； |
| 98 | 光纤熔接 | 8 | 芯 | 定制； |
| 99 | 地沟开挖 | 216 | m3 | 挖沟槽土方不小于1800m*0.3*0.4； |
| 100 | 拆除摄像机 | 33 | 台 | 拆除原有摄像机 |
| 101 | 枪式摄像机 | 33 | 台 | 1、图像传感器≥1/2.8″，像素≥200万； |
|  |  |  |  | 2、焦距范围：4mm、6mm、8mm、12mm可选； |
|  |  |  |  | 3、支持在视频遮挡、存储器满、网络断开、IP冲突时，可给出报警提示； |
|  |  |  |  | 4、支持报警功能：移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息； |
|  |  |  |  | 5、视频分辨率和帧率：分辨率和帧率可设置为：1920×1080@30fps； |
|  |  |  |  | 6、摄像机能够在-40～70℃的环境下正常工作； |
|  |  |  |  | 7、提供产品证明资料。 |
| 102 | 摄像机支架 | 33 | 台 | 壁挂及抱杆； |
| 103 | 网线 | 1650 | 米 | UTP6非屏蔽线； |
| 104 | 配管 | 495 | 米 | PVC DN20； |
| 105 | 安防子系统接入改造 | 33 | 路 | 视频信号 |
| 106 | 安防子系统接入改造 | 50 | 路 | 报警信号 |
| 107 | 交换机光模块 | 2 | 个 | 单模 千兆 SFP； |
| 108 | 光纤跳线 | 1 | 对 | LC 单模 20M； |
| 109 | 安防子系统接入改造 | 100 | 路 | 二期安防子系统接入改造； |
| 110 | 安防子系统接入改造 | 100 | 路 | 二期报警子系统接入改造； |
| 111 | 安防子系统接入改造 | 1 | 项 | 1、网络IP重新规划； |
|  |  |  |  | 2、核心交换机基本网络配置调整； |
|  |  |  |  | 3、接入交换机基本网络配置调整； |
|  |  |  |  | 4、核心交换机软件升级至最新； |
|  |  |  |  | 5、接入交换机软件升级至最新； |
|  |  |  |  | 6、核心交换机增加网络安全ACL控制； |
|  |  |  |  | 7、接入交换机增加网络安全ACL控制； |
|  |  |  |  | 8、核心及接入交换机与时间服务器同步配置； |
|  |  |  |  | 9、核心及接入交换机远程访问控制配置； |
|  |  |  |  | 10、各期网络设备与本期核心网络设备远程连接及安全访问控制配置。 |
| 112 | 交换机光模块 | 2 | 个 | 单模 千兆 SFP； |
| 113 | 光纤跳线 | 1 | 对 | LC 单模 10M； |
| 114 | 安防子系统接入改造 | 116 | 路 | 三期安防子系统接入改造； |
| 115 | 安防子系统接入改造 | 100 | 路 | 三期报警子系统接入改造； |
| 116 | 安防子系统接入改造 | 77 | 路 | 三期出入口管理系统接入改造； |
| 117 | 安防子系统接入改造 | 1 | 项 | 1、网络IP重新规划； |
|  |  |  |  | 2、核心交换机基本网络配置调整； |
|  |  |  |  | 3、接入交换机基本网络配置调整； |
|  |  |  |  | 4、核心交换机软件升级至最新； |
|  |  |  |  | 5、接入交换机软件升级至最新； |
|  |  |  |  | 6、核心交换机增加网络安全ACL控制； |
|  |  |  |  | 7、接入交换机增加网络安全ACL控制； |
|  |  |  |  | 8、核心及接入交换机与时间服务器同步配置； |
|  |  |  |  | 9、核心及接入交换机远程访问控制配置； |
|  |  |  |  | 10、各期网络设备与本期核心网络设备远程连接及安全访问控制配置。 |

注：本项目招标文件中采购需求中性能指标、尺寸和重量等等均为参考，投标人可提供同等技术水平或更高技术水平产品，并提供相应技术参数证明其符合或优于采购需求。

- 四、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

所提供的货物应符合国家有关质量标准及规范。

- 五、采购标的需满足的数量、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

1、交货期（实质性要求）：签订合同后90日内完成供货、安装、调试到位。

2、质保期（实质性要求）：

（1）货物部分2年；投标人在质保期内应提供质保服务；质保期外只收取配件费和基本维护费用。中标人应列出售后服务的详细情况及所有优惠项目。

（2）工程部分防水质保2年，其他质保5年。工程部分售后服务，按现行工程通用规定执行，投标人应在投标文件中提交工程部分售后服务方案。

3、盘龙城遗址博物馆安全技术防范系统平面图（详见附件）。

- 六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、关于项目培训要求：

（1）培训对象对采购人的人员分为应用人员的培训、技术人员的培训。应用人员经过培训后，能进行日常系统应用，熟悉系统基本功能，掌握各软件、硬件的操作。技术人员培训后，应能够处理一般技术故障，为应用提出技术支持。

（2） 培训课程培训课程包括并不限于：基本仪器原理、设备安装情况、设备的操作和管理使用方法、设备的维修和保养、设备的故障诊断。

（3）培训方式培训应采用现场培训、原厂培训、专业培训等多种方式。

（4）培训材料：应无偿提供中文版系统培训材料。内容包括：系统原理图、设备操作手册、维护保养手册、其它相关的技术资料。

2、关于售后服务：

（1）投标人提供售后服务书面方案，须包括但不限于以下内容：服务内容、服务流程制度、服务人员安排。

（2）售后服务响应时间：承诺在质保期内提供7×24小时电话、现场技术服务；接到报修通知后立即电话响应，中心城区2小时、远城区4小时内派技术人员携带同款型号替代产品到达现场处置；如故障不能在现场进行修复的，应立即将携带同款型号替代产品交予采购人使用。质保期外投标人承诺按备品备件（含易损件）成本价长期供应备品备件（含易损件）。在维修过程中，应采取相应措施保证设备中的数据不丢失。

（3）应对现场响应时长、换货时长等服务承诺；成交后提供售后服务以及相应的处罚措施承诺等。

3、除合同另有规定外，中标人提供的所有单独包装的货物均应具有原始的、完好的标准包装。如遇交付前已拆封货物，采购人有权拒绝接受或要求更换。每个包装箱内的装箱清单、使用说明书及质量证书等所有资料均应齐全。

4、本项目为交钥匙项目，投标报价应包含完成本项目并确保系统正常运行的全部费用， 包括但不限于货物的设计、制造、采购、运输、保险、装卸、仓储、保管、安装、检测、调试、验收、售后服务、培训、利润、税金及其他未列出的保证系统正常运转的设备等费用。投标人对报价的准确性和完整性负责，任何漏报、错报等均是投标人的风险；如有缺失，视为中标人无偿提供，采购人不再为此项目支付任何费用。

- 七、采购标的的验收标准

1、交货后，采购人有权随机抽取货物，送省级及以上检测机构进行检测，检测费用由中标人承担。

2、项目验收由采购人依据招标文件以及投标文件组织验收，所有的货物需执行国家及行业相关验收标准。

3、采购人有权要求对投标文件中提供的证明文件的原件进行核查，如发现有提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

- 八、采购标的的其他技术、服务等要求

1、施工要求

（1）按采购人要求，严格现场管理。

（2）疫情防控期间施工，投标人需自行按照要求做好疫情防控措施，保证人员安全，同时做好疫情应急预案。

（3）在不闭馆的情况下拆除原有模拟摄像机线路及摄像机，保留原有桥架及线管；

（4）施工时间：正常开馆时间不能施工，不能影响正常展出，下班后到晚上十点可以施工；每周一可以全天施工；

（5）盘龙城遗址博物院为国家具博物馆，馆藏及展出活动较多，保卫及安保工作不能脱节，在施工中监控视频信号不能切断遮挡；报警信号不能误报；

（6）在施工过程不能损坏馆内展品及其他物品，若有损坏按照第三方评估价赔偿；

（7）盘龙城遗址博物院有严格的规章管理制度和安全保卫措施，中标人必须遵守各项管理制度，包括人员、设备及材料进出管理等。

2、拟投入本项目的管理班子组成人员要求

投标人应在投标文件中提交拟投入本项目的管理班子组成人员的相关资料。

3、设备和施工机械

投标人应在投标文件中提交拟投入本项目的设备和施工机械清单。

4、其他要求

招标文件要求所发生的一切费用均包含在投标报价中。对于采购人提出的技术实现方式、手段和要求，投标人必须无条件服从并完成有关工作，不再另计其他费用。

# 评标方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关法律、法规和规章的规定，确定以下评标方法、步骤及标准。

- 一、评标方法

本次评标采用综合评分法（百分制），即 在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行综合评审后，以得分高低依次排序。

其中：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

其他分值按打分表计算。

- 二、评标步骤

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定对投标人进行资格审查。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查、商务评议、技术评议和价格评议。

- （一）投标文件初审

1、资格审查

采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，具体评审因素详见《资格审查表》。

2、符合性检查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，具体评审因素详见《符合性检查表》。

- （二）澄清有关问题

评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- （三）投标报价修正（如有）

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- （四）比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。具体评审因素详见《评分标准》,本项目评分保留小数点后两位。

- （五）推荐中标候选人名单

中标候选人数量详见《投标人须知前附表》。评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

非单一产品采购项目，核心产品具体详见第三章“项目采购需求”。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

(六)编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

- 附表1：资格审查表

| 序号 | 资格要求 | 须提供的资料 |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 投标人是法人的，应具有上一年度（2020年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 备注：如果投标人同时提供了1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 投标人依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 投标人依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 投标人为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； 递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 备注：如果投标人同时提供了1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 由投标人在《投标函》中声明 |
|  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 | 由投标人在《投标函》中声明 |
|  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的投标人参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。 |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |
|  | 本项目的特定资格要求 | / |

备注：

（1）所有证书、证明文件包括按要求提供的官网截图必须是真实可查证的，须注明资料来源。资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，投标文件中须编入清晰的扫描件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认，缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由投标人自负。如发现弄虚作假将按照有关规定严肃处理。

证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

（2）对于投标文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其投标无效，不进入下一项评审。

- 附表2：符合性检查表

| 序号 | 审核内容 |
| --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章； |
|  | 按招标文件要求进行报价； |
|  | 投标有效期满足招标文件规定； |
|  | 投标文件中未附有采购人不能接受条件； |
|  | 投标文件满足招标文件商务、技术等实质性要求； |
|  | 投标人未出现招标文件中规定无效投标的其它条款； |
|  | 投标人未有下列任一情形： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装。 |
| 审核结论 |  |
| 说明： |  |
| 1）评标委员会分别对每一投标文件依据上表进行检查。 |  |
| 2）评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实不正确的内容时除外。 |  |
| 3）满足要求的条款打“√”，否则为“×”。 |  |
| 4）对于投标文件中有任意一条不满足要求将导致其投标无效，不进入下一项评审。 |  |

- 附表3：评分标准

| 评审项 | 评分 因素 | 分值 | 量化指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） | 投标 报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×30%×100 备注：符合“投标人须知前附表”第1.12条规定的，在评审时予以价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 商务部分（30分） | 企业 实力 | 2 | 具有电子与智能化工程专业承包一级资质，得2分；二级得1分； 提供证书加盖公章复印件，未提供不得分。 |
|  | 体系 认证 | 5 | 1、具有有效的质量体系认证证书，得1分； 2、具有有效的环境管理体系认证证书，得1分； 3、具有有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分； 4、具有信息技术服务管理体系认证证书，得1分； 5、具有信息安全管理体系认证证书，得1分。 提供上述证书复印件（加盖供应商公章）及“全国认证认可信息公共服务平台http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page”查询截图（加盖供应商公章），未按要求提供证明材料不得分。 |
|  | 人员 配备 | 4 | - 拟投入本次项目的项目负责人同时具备工程师职称和机电工程专业（或通信与广电工程专业）一级注册建造师执业资格，得2分 证明材料：提供职称证书、执业资格证书、注册证书、B证、劳动合同和经社保部门盖章的缴纳近6个月（2021年9月-2022年2月）社保记录凭证。证明材料全部提供得分，部分提供或未提供不得分。 - 投标人拟投入本次项目的技术负责人本科及以上学历，同时具备高级工程师职称和机电工程专业（或通信与广电工程专业）一级注册建造师执业资格，得2分 证明材料：提供职称证书、执业资格证书、注册证书、B证、毕业证、劳动合同和经社保部门盖章的缴纳近6个月（2021年9月-2022年2月）社保记录凭证。证明材料全部提供得分，部分提供或未提供不得分。 |
|  |  | 4 | 项目班组主要人员配备齐全，每配备一名得1分，满分4分。 岗位人员范围：质量岗、材料岗、资料岗、标准岗、机械岗、施工岗、安全员等，提供资料：提供上述岗位上岗证和社保部门盖章的近6个月（2021年9月-2022年2月）的社保缴纳凭证和劳动合同；未按要求提供证明材料或未提供的不得分。 |
|  | 项目 业绩 | 15 | 自2016年1月1日以来独立完成过重点文物保护单位或国家二级及以上博物馆安防工程项目业绩，提供一个业绩的得3分，满分15分。业绩证明材料需同时提供以下内容，缺一不得分： （1）须提供业绩证明材料：合同关键页复印件（关键页至少包括首页、标的页、金额页、签字盖章页、时间页），省级公安机关验收的合格证明加盖公章； （2）时间以省级公安机关下发的合格证时间为准； |
| 技术部分（39分） | 重难点 方案 | 3 | 根据投标人对本项目内容、重点和难点进行分析，对项目概况、特点及建设任务的分析清晰明确，项目部署条理清楚；任务清晰明确、部署条理清楚、方案符合项目需要得3分；对项目整体需求理解及响应情况，有所欠缺，得1分；未提供不得分。 |
|  | 技术指标响应情况 | 11 | 完全满足招标文件第三章项目采购需求，技术参数中标“▲”项（共11项）参数；符合且高于该参数指标，一项得1分，满分11分；投标人应逐项作出偏离应答，并标明技术证明材料的页码及出处，否则视为未响应。在评标中发现投标文件所投产品的技术参数实际为负偏离的此项得0分 |
|  | 数据 接入 | 9 | 本项目建设涉及接入原三期的建设内容，能详细描述每一期的建设情况、接入内容、接入方式进行评分，每一期接入描述合理可行得3分，有缺陷得1分；其它不得分，本项满分9分。 |
|  | 供货 方案 | 3 | 根据投标人中标后有效地组织安排，确保按时保质地完成货物的运输、装卸、安装、调试直至验收等工作，以及其为此所采取的质量保障措施方案进行评审。方案详细具体并结合采购需求、有针对性的得3分，存在部分响应缺陷或缺漏等得1分，未提供不得分。 |
|  | 安装 方案 | 4 | 投标人应根据本项目的实际要求，对应防控区域以及所投设备安装的位置进行详细描述；同时结合盘龙城遗址博物馆安全技术防范系统平面图，绘制安装位置图纸； 描述详尽，整体安装方案合理，图纸清晰位置明确得4分； 整体方案与图纸有缺失得1分； 以提供安装图纸及安装方案为准，两项内容缺一该项不得分。 |
|  | 质量保证措施 | 2 | 根据投标人提供的质量保证措施进行评审，包含但不限于质量保障方案、检查方案、解决方案等。方案完整详细、措施合理可行得2分，方案措施有缺陷的得1分，未提供不得分。 |
|  | 组织措施 | 2 | 文明施工、安全施工组织措施: 1、科学、合理、针对性强，得2分； 2、有缺陷，得1 分； 3、不可行或未提供不提供。 |
|  | 售后 服务 | 2 | 1、提供保修、包换承诺，违约经济处罚措施，现场维修响应时间及时措施的得1分，有缺失得0.5分，未提供不得分； 2、提供合理增值服务方案，根据符合项目需求方案进行评分，合理可行得1分，有缺失得0.5分，未提供不得分。 |
|  | 培训 方案 | 3 | 根据投标人提供的项目设备培训方案内容进行评审： 1、设备培训方案编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、培训内容全面丰富的得3分； 2、设备培训方案编制比较合理、关键节点的控制措施比较合理、培训内容全面的得 2 分； 3、设备培训方案编制不够合理、可行，关键节点的控制措施不够合理、培训内容不够全面得 1 分； 4、未提供不得分。 |
| 其他 评审 | 信用 承诺 | 1 | 根据《市财政局关于政府采购投标人实行信用承诺登记制度的通知》（武财采〔2019〕344号），提供加盖公章的《武汉市政府采购投标人信用承诺书》，得1分，否则不得分。 |
| 总分 | 合计 | 100 | / |

备注：

评分标准中投标单位提供的证明材料仅限于投标单位本身，参股或控股单位及独立法人子公司的材料不能作为证明材料，但投标单位兼并的企业的材料可作为证明材料。

# 合同主要条款

合同编号：

合同项目名称：

合同双方：

甲方（买方）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

乙方（卖方）：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

联系人：

开户银行：

帐号：

根据国家有关法律、行政法规，本合同当事人遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，同意按下述条款和条件签署本合同：

一、合同主要要素：

1、乙方根据本合同的规定向甲方提供以下货物：

2、合同金额：本合同金额为人民币 元整（￥ 元整），与交货有关的所有费用均包含在该合同金额中，买方不再另行支付任何费用。

3、交付时间：

4、交付地点：

5、交付状态：

6、质量保证期：

7、付款方式：

8、履约保证金：

9、其它：

二、合同文件的组成和解释顺序如下：

1.本合同执行中双方共同签署的补充与修正文件及双方确认的明确双方权利、义务的会谈纪要；

2.本合同书

3.本项目中标或成交通知书

3.乙方的本项目投标文件或投标文件

4.本项目招标文件或采购文件中的合同条款

5.本项目招标文件或采购文件中的采购需求

6.其他合同文件（需列明）

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按照上述文件次序在先者为准。同一层次合同文件有矛盾的，以时间较后的为准。

三、合同条款：

1．质量标准和要求

1．1 卖方所出售标的物的质量标准按照国家标准或行业标准或企业标准确定，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准确定。

1．2 卖方所出售的标的物还应符合国家和湖北省、武汉市之有关规定。

1．3 如果质量标准不统一的，应以买方所选择的质量标准为依据。

2．权利瑕疵担保

2．1 卖方保证对其出售的标的物享有合法的权利。

2．2 卖方应保证在其出售的标的物上不存在任何未曾向买方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等；不存在会造成买方任何合同外义务的负担。

2．3 卖方应保证其所出售的标的物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

2．4 如买方使用该标的物构成上述侵权的，则由卖方承担全部责任。

3．包装要求

3．1 卖方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

3．2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

4．验收

4．1 货物的数量不足或表面瑕疵买方应在验收时当面提出，对质量问题之异议应在安装调试后七个工作日内提出。

4．2买方收货后根据货物的技术规格要求和质量标准，对货物进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，卖方应负责按照买方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，买方收取发票并签署验收意见。买方在货物送达后无正当理由而拖延验收或不验收超过十五个工作日的，则视为其已验收通过。但对货物有质量保证期的，适用质量保证期之规定。

对于大型或者复杂的政府采购项目应当由买方邀请法定的质量检测机构参加验收，由其出具验收报告，该等验收所需时间不受前述验收期间约定的限制；参加验收的成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

5．伴随服务

5．1 卖方应提交所提供货物的技术文件，应包括相应的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

5．2 卖方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和启动监督；

（2）提供货物首次使用耗材及组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对使用单位操作人员进行培训。

5．3 伴随服务的费用应包含在合同价中，买方不再另行支付。

6．质量保证

6．1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定的质量保证期内，卖方应对由于设计、功能、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

6．2 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方根据本合同规定以书面形式向卖方提出补救措施或索赔。

6．3 卖方在约定的时间内未能弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

6．4 卖方应向买方提交一笔金额为        的质量保证金，质量保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的保函。乙方提交质量保证金所需的有关费用均由其自行负担。质量保证金应在甲方最后一次付款前支付。质量保证金在合同规定的有效期满后15天内，买方应一次性将质量保证金无息退还乙方，无正当理由逾期不退的，买方应承担由此而造成的乙方直接损失。

7．补救措施和索赔

7．1 买方有权根据质量检测部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

7．2 在检验期和质量保证期内，如果卖方对缺陷产品负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 卖方同意退货并将货款退还给买方，由此发生的一切费用和损失由卖方承担。

- 根据货物的质量状况以及买方所遭受的损失，经过买卖双方商定降低货物的价格并退回差价。

- 卖方应在接到买方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，卖方应在约定的质量保证期基础上重新计算修补和/或更换件的质量保证期。

7．3 如果在买方发出索赔通知后十天内卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方索赔通知后十天内或买方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，买方有权从应付货款中扣除索赔金额或没收质量保证金，如不足以弥补买方损失的，买方有权向卖方提出赔偿损失的要求。

8．履约延误

8．1 卖方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务。

8．2 如卖方无正当理由而拖延交货，买方有权没收卖方提供的履约保证金，同时有权解除合同并追究卖方的违约责任。

8．3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

9．误期赔偿

9．1除合同规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一周按七天计算，不足七天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

10．不可抗力

10．1 如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

10．2 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及其它双方商定的其他事件。

10．3 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11．履约保证金

11．1在签署本合同之前，卖方应向买方提交一笔合同规定的履约保证金。履约保证金在按本合同规定验收合格后15日内退还卖方。

11．2履约保证金可以采用支票或者甲方认可的银行出具的履约保函。卖方提交履约保证金所需的有关费用均由其自行负担。

11．3如卖方未能履行本合同规定的任何义务，则买方有权从履约保证金中得到补偿。履约保证金不足弥补买方损失的，卖方仍需承担赔偿责任。

12．争端的解决

12．1 合同各方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。友好协商不成的，也可（请在选择项中打“√”）

□提请武汉仲裁委员会仲裁。

□向甲方所在地法院提起诉讼。

13．违约终止合同

13．1 在买方针对卖方违约行为而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物。

（2）如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

13．2 如果买方根据上述的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

13．3 如果卖方在履行合同过程中有不正当竞争行为，买方有权解除合同，没收履约保证金，并按《中华人民共和国反不正当法》之规定由有关部门追究其法律责任。

14．破产终止合同

14．1 如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

15．合同转让和分包

15.1 卖方应完全、适当履行本合同项下义务，除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的合同义务。

16．合同生效

16．1 本合同在合同各方签字盖章并且在买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

16．2 本合同一式    份，以中文书就，签字各方各执    份。

16.3 本合同中双方的地址、传真等联系方式为双方文书、信息的送达地址，同时也作为双方争议发生的相关诉讼法律文书送达地址（包括原审、二审、再审、执行阶段等），变更须书面通知对方。

17. 合同附件

17. 1 本合同附件与合同具有同等效力。

17. 2合同文件应能相互解释，互为说明。若合同文件之间有矛盾，则以最新的文件为准。

18．合同修改

18．1 除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

四、合同附件：

签约各方：

甲方：                                    乙方：

（盖章）                                 （盖章）

法定代表人或授权委托人（签章）           法定代表人或授权委托人（签章）

合同签订地点：                           合同签订地点：

年  月   日                                 年   月   日

# 投标文件格式

封面：

武汉市政府采购

投标文件

（正本/副本）

项目编号：

项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

资格自查表

| 序号 | 资格要求 | 须提供的资料 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 如投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。 |  |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 投标人是法人的，应具有上一年度（2019年度或2020年度）经审计的财务报告，或其基本开户银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。 有专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和银行资信证明文件。 备注：如果投标人同时提供了1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。 |  |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 |  |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 由投标人对以下内容提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 投标人依法缴纳税收：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳税收的凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）； 投标人依法缴纳社会保障资金：本项目公告发布时间前12个月内（至少有1个月）缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）； 投标人为其他组织或自然人的，也应满足以上要求； 递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供将依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收缴纳凭据。 递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供将依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。 依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社会保障资金。 备注：如果投标人同时提供了1）书面承诺及声明、2）相应证明材料，且二者内容不一致的，采购人或者采购代理机构有权任选其中一种进行评审，由投标人自行承担一切后果。 |  |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 |  |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 由投标人提供书面承诺及声明，或提供相应证明材料。 |  |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动 | 由投标人在《投标函》中声明 |  |
|  | 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。 | 由投标人在《投标函》中声明 |  |
|  | 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 | 以采购人和采购代理机构在投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的投标人参加政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存档）。 |  |
|  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | / |  |
|  | 本项目的特定资格要求 | / |  |

符合性自查表

| 序号 | 审核内容 | 对应页码 |
| --- | --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章； |  |
|  | 按招标文件要求进行报价； |  |
|  | 投标有效期满足招标文件规定； |  |
|  | 投标文件中未附有采购人不能接受条件； |  |
|  | 投标文件满足招标文件商务、技术等实质性要求； |  |
|  | 投标人未出现招标文件中规定无效投标的其它条款； |  |
|  | 投标人未有下列任一情形： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （5）不同投标人的投标文件相互混装。 |  |
| 审核结论 |  |  |

评标导航表

| 评审 项目 | 项目 | 分值 | 评分标准 | 投标人响应 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价 部分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支持中小企业政策 |  |  |
|  |  |  | 采购节能产品政策 |  |  |
|  |  |  | 采购环保产品政策 |  |  |
| 商务 部分 |  |  |  |  |  |
| 技术 部分 |  |  |  |  |  |

备注：为方便评委评标，投标人可根据招标文件中载明的《评分标准》，将具体响应情况及投标文件中对应页码在上表中注明。未在上表中标注对应页码，导致评委评标时漏看的，一切后果由投标人自负。

投标文件目录（略）

## 一、投标函及附件

## （一）投标函

致：（采购人和招标代理机构）

根据贵方为（项目）招标采购的投标邀请（项目编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表我方（投标人名称、地址）提交下述文件：

- 投标函文件；

- 报价文件；

- 商务文件；

- 技术文件；

- 资格审查资料。

根据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的服务和货物（如有）的投标总价为人民币（用文字和数字表示的投标总价）               。

- 我方接受本招标文件合同书格式及合同条款，并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标之日起      （由投标人填写）      个日历天。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 本项目如由中标人支付招标代理服务费，我方同意按投标人须知前附表中规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

- 重要声明：

1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：

√无；□有，具体单位名称为：       （由投标人如实填写）             。

2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：

√无；□有，具体单位名称为：       （由投标人如实填写）           。

3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务：

√无；□有，已提供的具体服务内容为：       （由投标人如实填写）           。

（备注：以上3项声明，必须如实选择，选中项用√表示，未选中项用□表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③投标人如未如实填报，视为提供虚假材料谋取中标，应承担相应法律责任。）

4）我方在本投标文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实性负责并承担相应后果。

- 与本投标有关的一切正式往来函件、通讯请发往：

地址                                     传    真

电话                                     电子函件

投标人名称                               投标人授权代表  姓名、职务（印刷体）

公章                                     投标人授权代表签字

日期

## （二）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：               年          月          日

经营期限：

姓名：                    性别：

年龄：                    职务：

系                                        （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年      月      日

附：法定代表人身份证复印件

## （三）法定代表人授权书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

年      月      日

附：授权代表身份证复印件

## 二、报价文件

## （一）开标一览表

项目名称：                项目编号：                           货币单位：人民币

| 投标人单位名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人单位详细地址 | 省 市 区 街道 |
| 投标总价（万元） （人民币万元） | 大写： （小写： ） |
| 核心产品制造商及品牌 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 | - 货物部分： - 工程部分： |
| 投标声明 |  |

投标人名称[盖章]：

投标人授权代表签字：                                           日期：

注：为方便开标唱标，投标人应将《开标一览表》和《法定代表人授权书》单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”字样。

## （二）投标分项报价表

项目名称：               项目编号：              包号：            货币单位：人民币

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 单价 （万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备和标准附件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备品备件、专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伴随服务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称[盖章]：

投标人授权代表签字：                                        日期：

注：1、按照本表填写的各项目的合计价填写到《开标一览表》中对应的栏目中。

2、投标人必须按此表格式中的栏目内容对应填写，若需增加栏目内容，请在栏目 “其它”中填写，并作详细说明。

## （三）报价说明（如果有）

## 三、商务文件

## （一）投标人基本情况表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 联系地址 |  |
| 企业资质 |  |
| 企业从业人员数量 |  |
| 资产总额 | 截止上一年度资产总额： |
| 营业收入 | 上一年度营业收入： |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： 电话： |
| 技术负责人 | 姓名： 职务： 职称： 电话： |
| 联系方式 | 联系人： 电 话： 传 真： 邮 箱： |
| 基本账户 | 名 称： 账 号： |

投标人名称[盖章]：

投标人授权代表签字：                              日期：

## （二）资格证明文件

投标人须提供的资格证明文件详见第四章《资格审查表》。

## （三）所投产品其他证明材料

## （四）关于资格条件的有关承诺及声明

（投标人应根据本单位实际情况进行承诺和声明）

采购人和采购代理机构：

一、我方在此郑重承诺，我方满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的以下规定且无纳税、社保等方面失信记录：

1、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件。

二、我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1、我方因违法经营被追究过刑事责任；

2、我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3、我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

我方保证上述承诺或声明内容的客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚假承诺或声明谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

## （五）中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）     的    （项目名称）     采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称）      ，属于  工业  行业；制造商为     （企业名称）     ，从业人员         人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）     ；

2.     （标的名称）      ，属于  工业  行业；制造商为     （企业名称）     ，从业人员         人，营业收入为           万元，资产总额为            万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）     ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

4、在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

## （六）监狱企业证明文件

投标人如是监狱企业，提供相关证明文件。

投标人名称[盖章]：

投标人授权代表签字：                                          日期：

## （七）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## （八）业绩情况一览表

项目名称：                                         项目编号：           包号：

| 序号 | 完成时间 | 项目名称 | 供货内容 | 合同总额 | 买方名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：

投标人须按上表提供业绩证明资料（合同）。

投标人名称[盖章]：

投标人授权代表签字：                                          日期：

## （九）信誉、信用等证明文件

- 9-1  信誉证明文件

企业或产品获得的荣誉证书等。

- 9-2  信用承诺书

武汉市政府采购投标人信用承诺书

市场主体名称：

证件类型：统一社会信用代码

证件号码：

行政区划代码：

主管部门：

承诺内容：

(一)承诺本单位严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

(二)承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

(三)承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

(四)承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

(五)承诺本单位将按照《武汉市公共信用信息管理办法》(武汉市人民政府令 第272号)要求，向社会公示信用信息；

(六)承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

(七)承诺本单位在信用中国(武汉)网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

(八)承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

(九)根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

(十)承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。自愿按照《武汉市公共信用信息管理办法》规定，违背承诺约定行为作为失信信息，记录到省社会信用信息服务平台，并予公开;

(十一)承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示。

承诺单位(盖章)：

法定代表人(负责人)：

承诺日期：

## （十）商务偏离表

项目名称：                              项目编号：                     包号：

| 序号 | 招标文件条款项 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 付款方式 |  |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |
| 5 | 争议解决方式 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

遵守声明：

投标人名称[盖章]：

投标人授权代表签字：                                          日期：

注：

- 投标人应对商务基本要求，提出遵守声明。

- 投标人须在本附件内，列出不能符合的有关段落，附件并举出原因，同时，投标人亦须提出解决偏离的详细方案。

- 除本附件列出的偏差获得采购人许可外，在合同签订后，所有不符合招标要求的项目，投标人必须加以纠正。

## （十一）其它

1、招标文件要求提供的资料和证明材料；

2、投标人认为需要提供的其它商务资料和说明。

## 四、技术文件

## （一）货物/设备技术规格书

货物技术规格书至少包括

- 货物技术规格书应按招标文件第三章采购需求要求中的技术规格逐条响应，提供具体的货物性能参数，并进行详细说明，附上相关证明资料，如不能满足招标文件的技术规格需说明原因并提出解决偏离的详细方案。

- 货物性能参数应有技术资料作为证明材料，包括但不限于产品制造商出具的技术白皮书（须由货物生产商或其直属机构盖章）或制造商公开发布的印刷资料或第三方机构出具的检测报告等。

- 投标人认为需要提供的其他技术资料。

## （二）技术规格偏离表

- 2-1  技术规格偏离表

项目名称：                               项目编号：                 包号：

| 序号 | 设备名称 | 招标文件条款项 | 招标技术指标 | 投标技术指标 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

遵守声明：

投标人名称[盖章]：

投标人授权代表签字：                                          日期：

注：

投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供的货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

- 2-2 一般技术指标响应情况承诺书

湖北省招标股份有限公司：

我公司承诺在参与盘龙城遗址博物院     （项目名称）（项目编号）  项目（包号） 投标中，所投所有设备的技术指标    □均满足     □不完全满足 （选填项打勾，不勾选视同为不完全满足） 本招标文件《第三章 项目采购需求》“二、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求”中“技术指标”中所有一般技术指标（即未标注“▲”的技术指标）要求。

我公司保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我公司因提供虚假材料、承诺谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果。

投标人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

年        月        日

## （三）产品检验报告（如需要）

（复印件）

投标人根据国家有关规定提供拟供货物必须的：产品生产许可证书（如有）、产品检测合格报告（如有）、3C认证（如有）、注册证（如有）等。

## （四）节能环保产品清单及证明材料

项目名称：                       项目编号：                    包号：

1）节能产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 属强制采购或优先采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

2）环保产品

| 序号 | 设备名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

特别说明：投标人应将所投产品中节能、环保产品分别列入上表中，并按本招标文件第二章第1.12条提供相关证明材料，未填写本表或未提供有效认证证书的不给予价格扣除。

投标人名称[盖章]：

投标人授权代表签字：                                        日期：

## （五）供货计划

投标人应按照招标文件的要求，提供详细的供货计划，包括文字描述或图表显示。

投标人名称：（盖章）

投标人授权代表签字：                               日期：

## （六）调试验收方案

调试与验收方案至少包括：

1、投标人应对合同执行过程中各个阶段的调试与验收提出详细建议，包括但不限于：

调试、验收的项目、标准、方案、程序、要求和时间；

2、方案中应注明需要采购人参加的项目、时间等。

投标人名称：（盖章）

投标人授权代表签字：                               日期：

## （七）售后服务方案

投标人应提供对所供货物的详细售后服务方案，包括提供各种技术配合、技术支持、技术培训、正常维护和应急措施等售后服务的详细内容及响应时间。

1、投标人售后服务机构的设置

说明售后服务机构的名称、性质、人员配置及数量、所从事的专业。

2、备件供应

投标人应明确说明备品备件的长期供应方式和条件的承诺。

3、技术培训

投标人应明确说明对买方人员的培训安排、培训目的、培训目标、培训计划。

4、售后服务

投标人应承诺投标设备的质量保证期、技术支持等，明确说明质保期内和质保期满后的正常维护和应急措施等售后服务措施。

5、产品制造商出具的售后服务承诺函。

投标人名称：（盖章）

投标人授权代表签字：                               日期：

## （八）其它

1、招标文件要求投标人须提交的其它技术资料；

2、投标人认为需加以说明的其它内容。

投标人名称：（盖章）

投标人授权代表签字：                                           日期：

## 附件：关于印发中小企业划型标准规定的通知

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300号
　　
　　各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
　　
　　
　　                                                                                           工业和信息化部          国家统计局
　　                                                                                       国家发展和改革委员会       财政部
　　                                                                                                  二○一一年六月十八日
　　
　　
　　                                                            中小企业划型标准规定

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。